## Вишняков Л.Н. (ОАО ”Энергосетьпроект”), Кудряшов Ю.М.(ЗАО “Дейтениум”), Литвинов П.В. (ЗАО “Монитор Электрик”), Лондер М.И.,(Филиал “НТЦ электроэнергетики”- ВНИИЭ), Макоклюев Б.И. (Филиал “НТЦ электроэнергетики” - ВНИИЭ), Попов С. Г. (ОАО ЭЦ «Энергобаланс  Москва»), Тулинов Ю.В.(ОАО РАО ”ЕЭС России”), Чирков С.А. (ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС Росcии”), Шадунц Ю.А. (ОАО РАО “ЕЭС России”), Шумилин В.Ф. (ГВЦ “Энергетики”)

Email: estat@vniie.ru, kym@dtnm.ru

О концепции  формирования Единой системы классификации и кодирования информации в электроэнергетической отрасли

- Введение

Настоящая статья является промежуточным результатом работы, выполненной в соответствии с решением научно-практической конференции «Единая система классификации и кодирования в электроэнергетике. Проблемы и пути решения» [1,2]., состоявшейся 15 июня 2006 г. в ОАО “ВНИИЭ” (В настоящее время – Филиал “НТЦ электроэнергетики” – ВНИИЭ). В конференции приняли участие представители РАО ”ЕЭС России”, ОАО “CО-ЦДУ ЕЭС”, ОАО “ФСК ЕЭС”, ВНИИЭ, ОАО “Энергосетьпроект”, ЭНИН, ГВЦ Энергетики, специалисты фирм-разработчиков информационного и программного обеспечения. На конференции была сформирована рабочая группа для разработки единой корпоративной системы классификации и кодирования в электроэнергетике (ЕСККЭ). Представленные в данной статье положения разработаны экспертами - членами рабочей группы и предназначены для обсуждения специалистами отрасли с целью последующей разработки концепции и отдельных компонент ЕСККЭ.

Основными положениями концепции  устанавливаются общие принципы построения ЕСККЭ, основные требования и условия ее формирования, принципы гармонизации классификаторов, автоматизации процессов их ведения и применения, а также порядок проведения работ по созданию ЕСККЭ.

Как уже отмечалось [1], качественная классификация объектов и процессов предметной области, вне зависимости от степени автоматизации процесса управления, обеспечивает методологическую и информационную целостность самого процесса, единообразие и наглядность входных и выходных данных (документов), снижение трудоемкости подготовки и обработки данных.

Особое значение вопросы классификации приобретают в условиях использования «больших», разноплановых систем управления различными процессами на энергопредприятиях, в энергокомпаниях и в ЕЭС (ЕНЭС) в целом. Отечественные и зарубежные SСADА, EMS, DMS, EAM, ERP - системы требуют обязательной стандартизации информационной модели, классификации и идентификации объектов предметной области. Отсутствие Единой отраслевой системы классификации и кодирования информации в энергетике сдерживает работу в рамках заключенных контрактов, не позволяет предъявлять требования к поставщикам программных продуктов на стадии переговоров о заключении договоров.

С 1971 г. (начало работ по созданию ОАСУ-Энергия) в научно-исследовательских, проектных институтах и производственных объединениях отрасли был разработан и частично использовался ряд основных классификаторов для электроэнергетики. Отраслевые организации принимали также участие в разработке соответствующих разделов национальных классификаторов технико-экономической информации. Был разработан и утвержден комплект организационно-распорядительных документов, регламентировавших ведение общесоюзных и отраслевых классификаторов в Минэнерго СССР.

Однако, реформирование системы управления электроэнергетикой, структурная декомпозиция энергокомпаний по видам бизнеса, изменение статуса предприятий, их основных акционеров, а также условий их взаимодействия привело к тому, что в настоящее время в отрасли отсутствует целостная система взаимосвязанных и дополняющих друг друга классификаторов, а также инфраструктура, обеспечивающая их ведение, общая методология применения классификаторов в прикладных задачах.

Единственным реально действующим отраслевым классификатором в электроэнергетике в настоящее время является Отраслевой классификатор предприятий и организаций (КПО). Он применяется в системах сбора информации ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС», ОАО «ГВЦ энергетики», ОАО «ФСК ЕЭС», НП «АТС» и постоянно адаптируется к реальным условиям эксплуатации прикладных задач. В других областях информационное взаимодействие задач и пользователей строится по принципу «каждый с каждым», когда соответствие между идентификаторами одних и тех же реквизитов устанавливается в индивидуальном порядке путем создания дополнительных справочных таблиц соответствия, которые также необходимо сопровождать и синхронизировать.

При этом, несмотря на скорое упразднение РАО «ЕЭС России», потребность общения на одном языке различных компаний отрасли только возрастает. Это объясняется, прежде всего, особенностями технологии электроэнергетики: параллельным режимом работы всех предприятий, включенных в ЕЭС России, единой системой диспетчерского управления, единой торговой системой и правилами работы на ОРЭ.

- Назначение, область применения и принципы формирования ЕСККЭ

## Назначение и компоненты ЕСККЭ

Основным назначением ЕСККЭ является обеспечение информационной совместимости данных, используемых в смежных задачах системы управления отрасли, а также при обмене данными как внутри компаний отрасли, так и с внешними организациями. ЕСККЭ является основой нормального информационного обеспечения и задач анализа для принятия решений и научно-методических разработок.

Создание ЕСККЭ способствует повышению эффективности внедрения и развития как отечественного, так и зарубежного программного обеспечения (ПО) отраслевых ИT-систем, а также упрощению и ускорению процессов адаптации классификаторов к требованиям ИСО/МЭК и других международных организаций в связи с намечаемым вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В конечном итоге, повышение качества информационных технологий предназначено для получения в компаниях отрасли экономического и технологического эффекта: снижения инвестиционных, эксплуатационных и сервисных затрат при обеспечении надлежащего уровня надежности электро- и теплоснабжения потребителей.

ЕСККЭ представляет собой систему, включающую:

- общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации (общероссийские классификаторы), используемые в отраслевых ИT-системах;

- отраслевые классификаторы;

- организационные, нормативные и методические документы, регламентирующие разработку, ведение и применение отраслевых классификаторов, гармонизацию их с общероссийскими и международными классификаторами;

- автоматизированную систему, обеспечивающую ведение и использование ЕСККЭ.

Наличие ЕСККЭ, унификация стандартов совместимости данных является обязательным условием развития рынка информационного и программного обеспечения, а также повышения конкурентоспособности отечественных разработок в отрасли.

## Область применения ЕСККЭ

ЕСККЭ рассматривается как составная часть общей отраслевой информационной системы [3-5], охватывающей технологические объекты и предприятия (организации), связанные как технологическим процессом производства, преобразования, передачи, распределения, потребления электрической и тепловой энергии, так и сферой их рыночных отношений:

- генерирующие, сетевые, сбытовые энергокомпании;

- ОАО «ФСК ЕЭС»;

- ОАО «СО–ЦДУ ЕЭС»;

- НП «АТС»;

- ФГУП «Росэнергоатом»;

- участники рынка электроэнергии (мощности);

- ремонтные и сервисные компании.

Система обмена информацией

Система распределенных баз данных

Отраслевая система нормативно-справочной информации

Отраслевая терминология - тезаурус

Отраслевая система нормативов

(нормативы, связанные с безопасностью и тарификацией)

Отраслевая система описания показателей и объектов (информационная модель)

Отраслевая система паспортизации и состояния объектов (оборудования)

ЕСККЭ

При этом, сама ЕСККЭ является составной частью системы нормативно-справочной информации (НСИ), обеспечивающей отраслевую систему обмена информацией и систему распределенных баз отрасли (рис. 1), базирующуюся на единой отраслевой системе понятий и терминологии – отраслевом тезаурусе.

Рис. 1. Компоненты информационной системы

## Условия формирования ЕСККЭ

Формирование ЕСККЭ не должно нарушать эксплуатацию действующих задач и систем сбора-передачи информации, поэтому работу по созданию необходимо вести поэтапно одновременно в четырех взаимосвязанных направлениях:

- разработка и развитие классификаторов, включаемых в ЕСККЭ;

- создание системы ведения классификаторов, включенных в ЕСККЭ;

- разработка методологии применения классификаторов, методов и средств идентификации, в том числе интеграции ЕСККЭ с действующими приложениями.

- создание системы сертификации информационного и программного обеспечения в части соответствия ЕСККЭ.

При этом следует максимально использовать отечественные разработки, имеющие положительный опыт в ходе эксплуатации действующих отраслевых систем и классификаторов, а также осуществлять гармонизацию с международными стандартами.

## Основные требования к ЕСККЭ

Работа по формированию ЕСККЭ должна производиться на основе отечественных и международных нормативных документов, содержащих как методические рекомендации, так и правила, регламентирующие процессы разработки, внедрения и ведения классификаторов, в т.ч. терминологию в области классификации и кодирования информации.

ЕСККЭ должна формироваться с учетом следующих требований:

- быть методически независимой от ведомственной конъюнктуры и особенностей отдельных прикладных задач;

- базироваться на единой отраслевой системе понятий и терминологии (отраслевом тезаурусе);

- обеспечивать возможность продолжения эксплуатации действующих задач и систем обмена данными;

- обеспечивать наиболее полный охват технико-экономической и социальной информации, используемой при отраслевом обмене данными;

- разделять понятия «идентификация» и «классификация»;

- разделять классификаторы и иные нормативно-справочные материалы, содержащие различные характеристики (параметры, свойства) объектов классификации (справочники);

- обеспечивать устойчивую однозначную идентификацию и многоаспектную классификацию объектов учета;

- предоставлять возможность децентрализованной идентификации на основе единой системы классификации и кодирования;

- регламентировать процесс централизованной идентификации в необходимых случаях;

- обеспечивать совместимость (гармонизацию) с общероссийскими классификаторами и международными стандартами;

- создаваться и поддерживаться отраслевой распределенной системой ведения с разделением функций участников, условий доступа к данным, а также централизованным управлением процессом администрирования;

- использовать сертифицированные программные продукты;

- функционировать на основе методического и организационного единства ЕСКК;

- сопровождаться методикой применения классификаторов в системах обмена, обработки и хранения информации, других задачах.

## Выбор отраслевых объектов классификации.

Каждый отдельный классификатор представляет собой множество однородных объектов классификации, выделенных в ходе структуризации информации.

Объектами классификации в ЕСККЭ являются следующие ключевые элементы информации, которые требуют однозначного понимания всеми участниками единого процесса производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электрической и тепловой энергии:

- структурные элементы систем технологического и хозяйственного управления;

- материальные ресурсы (активы);

- нематериальные объекты (фонды, нормативы, информационные объекты и др.);

- территории;

- технико-экономические показатели, используемые в натуральных и стоимостных балансах;

- другие показатели деятельности предприятий, подразделений, показатели работы оборудования;

- другие объекты, связанные с процессами управления в отрасли.

## Определение состава ключевых классификационных признаков объектов классификации.

В каждом классификаторе должны быть определены ключевые признаки объектов классификации, как минимально необходимый набор основных свойств объектов классификации, суть и значения которых должны одинаково восприниматься всеми пользователями в отрасли.

При определении классификационных свойств (признаков) обязательно должны быть учтены действующие международные и национальные технические регламенты и стандарты, содержащие классификационные разделы. В частности, ГОСТ и ГОСТ Р, содержащие классификационные признаки по конкретным видам (классам) оборудования, зданий и сооружений электроэнергетики.

## Требования к составу классификаторов первой очереди ЕСККЭ.

Формирование ЕСККЭ и включение в систему классификаторов должно осуществляться поэтапно.

В состав первой очереди ЕСККЭ необходимо включить классификаторы, охватывающие следующие объекты классификации:

- классификаторы;

- объекты управления (энергокомпании, предприятия, организации и технологические объекты, в том числе, объекты диспетчерского управления);

- виды и типы объектов управления;

- виды оборудования, зданий, сооружений;

- территории в привязке к специфике управления энергетикой (территории региональных энергосистем, объединенных энергосистем, операционные, тарифные, ценовые и неценовые зоны и т.п.);

- энергоресурсы (топливо и прочие первичные энергоресурсы) как важнейшая для энергетики часть материальных ресурсов.

## Основные принципы идентификации энергообъектов и оборудования на основе ЕСККЭ

Идентификационный код (идентификатор) представляет собой уникальное обозначение объекта учета (как правило, не содержащее каких-либо классификационных признаков).

Обязательными требованиями к идентификаторам объектов и оборудования являются:

| Требование | Содержание |
| --- | --- |
| Уникальность кода | Исключение возможности присвоения дублирующего кода-идентификатора. |
| Устойчивость кода | Неизменность идентификатора в течение всего жизненного цикла объекта |
| Сохранение действующих обоз-начений оборудования | Обеспечение возможности использования действующих обозначений оборудования, в том числе выполнение требований ПТЭ по обозначениям и идентификации оборудования. |
| Централизация/ Децентрализация процесса идентификации оборудования | Обеспечение возможности присвоения идентификационного кода, как на месте установки (эксплуатации) с обеспечением его уникальности, так и в центрах сбора информации. Обеспечение регламентации централизованного присвоения/ регистрации идентификационных кодов в необходимых случаях. |
| Возможность гармонизации с другими системами | Информационная совместимость с системами идентификации объектов и оборудования в эксплуатируемых задачах, системах обмена данными и международных стандартов. |

## Гармонизация классификаторов

Гармонизация является инструментом, обеспечивающим совместимость отраслевой ЕСККЭ с иными системами классификации и кодирования информации:

- общероссийскими;

- международными.

Применение механизма гармонизации позволит также обеспечить информационную совместимость локальных классификаторов компаний (предприятий) с ЕСККЭ.

В общем виде, при условии применения механизма гармонизации, отраслевая ЕСККЭ может рассматриваться как языковой слой-посредник, обеспечивающий на уровне отдельных задач совместимость локальных классификаторов, а также локальных классификаторов с общероссийскими и (или) международными.

- Отраслевая система ведения классификаторов

## Основные задачи ведения классификаторов в ЕСККЭ

Основными задачами ведения классификаторов являются:

- актуализация классификаторов;

- информационное обслуживание пользователей;

- методическое и организационное обеспечение работ по актуализации классификаторов и информационному обслуживанию пользователей.

Процессы ведения классификаторов и предоставления пользователям необходимой информации должны обеспечиваться автоматизированной системой ведения классификаторов (далее – АСВК).

## Актуализация классификаторов

Развитие и поддержание классификаторов, включенных в ЕСККЭ, в достоверном состоянии (актуализация классификаторов) должно производиться постоянно.

Участниками процесса актуализации классификаторов должны быть основные профильные предприятия и организации отрасли в части закрепленных за ними классификаторов, разделов классификаторов или отдельных свойств (полей) объектов классификации. Только прямое участие специалистов самой высокой квалификации в соответствующей области деятельности позволит обеспечить высокое качество классификаторов и их оперативную актуализацию. Регламент их деятельности должен определяться Положением по ведению соответствующего классификатора.

## Информационное обслуживание пользователей и средства доступа

Пользователи должны иметь круглосуточный доступ к классификаторам ЕСККЭ, возможность самостоятельно осуществлять поиск и отбор необходимой информации, а также получать сообщения о происходящих изменениях. Кроме того, любой пользователь должен иметь возможность направить запрос или обоснованное предложение по внесению изменений в ЕСККЭ. В системе ведения необходимо также иметь средства ограничения (регламентирования) доступа к информации (например, категории «ДСП»).

Для обеспечения постоянного доступа к информации и обмена данными в АСВК должны использоваться основные и резервные средства.

Основное – обеспечивает доступ к данным и выполнение заданных функций всеми участниками в наиболее благоприятном режиме с наименьшими затратами ручного труда (например, в среде Internet/Intranet).

Резервное - предоставляет альтернативные возможности предоставления информации при временной невозможности использования основного (например, обмен файлами по электронной почте).

## Структурные звенья АСВК

Общее руководство и координация работ в области классификации и кодирования информации должно быть возложено на отраслевой центр ведения классификаторов ЕСККЭ - Головную организацию АСВК. Ниже приведены принципиальная структура АСВК и основные функции ее структурных звеньев (рис. 2).

ГО АСВК

БО АСВК

БО АСВК

ВО АСВК

ВО АСВК

АБ АСВК

АБ АСВК

…

Пользователи

ИНТЕРНЕТ

ГО иных АСВК

Рис. 2. Организационная структура АСВК

Основные звенья и функции АСВК.

| Звенья АСВК | Основные функции *) |
| --- | --- |
| Головная организация (ГО) АСВК | Регистрация классификаторов. Непрерывное ведение эталонов классификаторов. Взаимодействие в установленном порядке со звеньями АСВК. Взаимодействие с головными организациями иных АСВК. Развитие отраслевой АСВК. |
| Базовая организация (БО) АСВК | Непрерывная актуализация классификаторов в закрепленном объеме. Взаимодействие с Головной организацией АСВК. |
| Ведущая организация (ВО) АСВК | Предоставление информационных услуг абонентам. Взаимодействие с Головной организацией в соответствии с интересами закрепленных абонентов. |
| Абоненты (АБ) АСВК | Предоставление информационных услуг закрепленным за ней пользователям. |

*) Возможно совмещение функций.

Функционирование АСВК должно регламентироваться отраслевым Положением по ведению ЕСККЭ, а также соответствующими ему положениями по ведению отдельных классификаторов.

## Основные технические требования к АСВК.

Важнейшим условием функционирования АСВК является ее гарантированная способность предоставлять в одно и то же время одинаковые данные всем пользователям вне зависимости от места их расположения и способа обращения. Это означает, что АСВК должна обладать управляемым механизмом автоматической синхронизации классификаторов в распределенных базах данных, включая коррекцию их структуры.

С учетом данного обстоятельства можно выделить основные требования, которым должна соответствовать АСВК (способ их выполнения зависит от выбранных программных средств реализации):

| Компонент | Требования |
| --- | --- |
| Региональная сеть | Возможность доступа по локальной сети, защищенного доступа удаленных абонентов через Интернет, off-line доступа с использованием электронной почты. |
| Доступ | Регламентированный. |
| Основное средство доступа пользователей | Web-browser, другие Web-сервисы. |
| Специализированные средства доступа | Только у администраторов. |
| Система ведения | Распределенная согласно ролевой модели. *) |
| Режим администрирования | Обеспечение групповой работы с данными. Обеспечение присвоения привилегий доступа ролям и отдельным пользователям, исполняющим административные функции. |
| Синхронизация баз данных | Автоматическая / ручная |
| Синхронизация программного обеспечения (ПО) | Автоматическая / ручная |
| Принцип взаимодействия администраторов | Иерархический с непосредственным управлением в пределах прав и полномочий. |
| Наличие резервных альтернативных способов обмена данными и ПО. | Обязательное. Электронная почта. |
| Ведение журналов изменений. | Автоматическое обязательное. |
| Система аналитики | По выбору администратора. |

*) Ролевая модель предполагает распределение прав и полномочий между участниками процесса ведения классификатора в соответствии с правилами, определяющими для каждого из них:

- закрепленную часть множества объектов классификации и/или часть классификационных признаков (полей, атрибутов);

- уровень доступа и выполняемые функции.

- Применение классификаторов в прикладных задачах

Важнейшим условием эксплуатации ЕСККЭ является наличие следующих единых правил применения классификаторов в прикладных задачах:

- наличие блока синхронизации с ЕСККЭ в составе прикладной задачи (комплекса задач);

- разделение понятий «Классификация» и «Идентификация», а также классификационных и идентификационных кодов;

- использование идентификаторов не только простой, но и сложной структуры (идентификатор сложной структуры может состоять из набора нескольких блоков, значения которых идентифицируют объект по нескольким классификаторам; простой идентификатор состоит из одного блока, полностью соответствующего обозначению одного определенного объекта классификации);

- разработка новых задач или новых версий задач должна производиться в соответствии с отраслевыми требованиями взаимодействия прикладных программных комплексов с АСВК;

- по каждой действующей задаче, остающейся в эксплуатации, принимается индивидуальная программа ее адаптации и синхронизации с ЕСККЭ.

Разработка основных принципов (методологии) применения классификаторов в прикладных задачах должна сопровождать процесс формирования ЕСККЭ.

- Сертификация программных продуктов в условиях формирования и функционирования ЕСККЭ

Поскольку отрасль электроэнергетики в силу своей масштабности, единой технологии, большого парка оборудования и объема контролируемых параметров является одним из крупнейших потребителей информационных технологий, растущая потребность в их использовании привела к появлению на рынке многочисленных программных продуктов различных фирм-разработчиков. В связи с этим, в настоящее время в компаниях и на предприятиях отрасли функционирует большое количество программ и баз данных самых различных форматов. Вследствие отсутствия унифицированных стандартов данных и программного обеспечения большие затраты труда и средств расходуются на разработку различных конверторов, шлюзов, обменных блоков, что приводит к значительной потере времени и погрешностям.

Вместе с тем, на данном этапе вопрос об увязке программных продуктов, баз данных и оценке их качества по параметрам совместимости, можно начать решать введением отраслевой ЕСККЭ и соответствующей сертификации. В течение определенного времени разработчики могут провести необходимые доработки и пройти соответствующую процедуру сертификации на соответствие стандартам ЕСККЭ.

Таким образом, в рамках создания ЕСККЭ представляется также целесообразным решить вопрос о создании механизма сертификации прикладного программного обеспечения (ПО) и баз данных (БД) на предмет соответствия правилам и стандартам, определяющим порядок функционирования ЕСККЭ.

Опыт сертификации в сфере информатизации, накопленный в ряде других отраслей, подтверждает необходимость создания в электроэнергетике отраслевой системы сертификации. В состав отраслевой системы должны входить аккредитующий орган, научно-методические центры и испытательные лаборатории. Структура системы сертификации разрабатывается в рамках реализации концепции ЕСККЭ.

В соответствии с Российским законодательством данная система сертификации должна быть добровольной.

- Реализация концепции

## Этапы работ по формированию ЕСККЭ

Работы по формированию ЕСККЭ должны проходить поэтапно.

Первый этап (в течение года):

- разработка и согласование Концепции ЕСККЭ;

- согласование состава классификаторов и их структур в составе первой очереди ЕСККЭ;

- определение общей структуры АСВК, определение программных и технических средств АСВК и способов их взаимодействия (основных и резервных);

- выработка предложений по головной, ведущим и базовым организациям;

- подготовка в необходимом объеме классификаторов, включаемых в состав первой очереди ЕСККЭ;

- согласование структуры идентификатора оборудования (здания, сооружения);

- разработка Положения по АСВК;

- формирование АСВК в объеме классификаторов первой очереди;

- подбор персонала звеньев АСВК и их обучение (инструктаж)

- разработка проекта Положения о сертификации ПО, БД и ИТ на соответствие правилам ЕСККЭ.

- ввод в действие и функционирование первой очереди ЕСККЭ.

Второй этап:

- обеспечение функционирования первой очереди ЕСККЭ;

- разработка и ввод в действие последующих очередей ЕСККЭ.

## Методическое обеспечение ЕСККЭ

В процессе формирования ЕСККЭ необходимо разработать следующие правила (стандарты), регламентирующие функционирование ЕСККЭ:

- Положение о разработке и регистрации отраслевых (корпоративных) классификаторов, включая паспорт классификатора.

- Положение о системе ведения ЕСККЭ.

- Положение о системе ведения КПО.

- Методические указания о применении классификаторов ЕСККЭ в прикладных задачах.

- Типовое положение о ведении нормативно-справочной информации организации (энергокомпании).

- Проект Положения о добровольной сертификации ПО и БД на соответствие ЕСККЭ.

## Организационные вопросы.

В процессе создания ЕСККЭ необходимо решить следующие организационные вопросы:

- заключить соглашение о взаимодействии основных профильных организаций в электроэнергетике в части формирования ЕСККЭ и АСВК (подразделения ОАО «РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС», НП «АТС», ФГУП «Росэнергоатом»);

- подготовить директивный документ ОАО РАО «ЕЭС России» о порядке проведения работ по созданию ЕСККЭ и определения головной, ведущих и базовых организаций АСВК;

- подготовить и утвердить протокол взаимодействия организаций-участников АСВК;

- разработать предложения по формированию отраслевого координирующего органа (комитета) по классификации и кодированию в электроэнергетике;

- проработать вопрос финансирования работ по формированию и эксплуатации ЕСККЭ;

- организовать публикации и обсуждение материалов по ЕСККЭ в сети Интернет и отраслевых СМИ.

Опыт прошлых лет показывает, что решающим фактором формирования Единой системы классификации и кодирования является решение не технических, а организационных вопросов взаимодействия предприятий и организаций отрасли, в т.ч. формирования инфраструктуры системы ведения нормативно-справочной информации.

## Литература

- Б.И. Макоклюев, М.И. Лондер, С.Г. Попов, М.Л. Котляр, Ю.М. Кудряшов, В.Ф. Шумилин, Ю.А. Шадунц. Единая система классификации и кодирования электроэнергетике. Проблемы и пути решения. “Электрические станции”, N 3, 2006

- Материалы научно-практической конференции «Единая система классификации и кодирования в электроэнергетике. Проблемы и пути решения». 15 июня 2006 г. Интернет – сайт ВНИИЭ, www.vniie.ru

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями от 9 мая 2005 г.).

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

- Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

- ПР 50.1.019-2000 «Основные положения единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации и унифицированных систем документации в Российской Федерации».

- ПР 50.1.020-2000. Правила стандартизации. Порядок разработки общероссийских классификаторов. Госстандарт России, Москва.

- ПР 50.1.021.-2000. Правила стандартизации. Положение о ведении общероссийских классификаторов на базе информационно-вычислительной сети Госкомстата России. Госстандарт России, Москва.

- Общероссийские и отраслевые классификаторы.

- Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2003 г. № 677 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области (с изменениями от 4 августа 2005 г.).

- Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2003 г. № 594 «Об опубликовании национальных стандартов и общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации».

- МЭК 61850-7-1,2,3,4. Сети и системы связи на подстанциях. Базовая информационная модель.

- МЭК-61968-1,2,3,4. Системы распределения электроэнергии (DMS).

- МЭК 61970-301. Системы производства и передачи (EMS).

- Стандарт информационного обмена между подразделениями Корпоративного центра, Центра управления реформой, Бизнес-единиц, дочерними и зависимыми обществами ОАО РАО «ЕЭС России»