Анализ ситуации на оптовом рынке электроэнергии России.

Левченко А.В.. (НП АТС), г. Москва.

Тел. 967-00-05, Email: lav@rosenergo.com

Организованный оптовый рынок электроэнергии

СТРУКТУРА ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РФ

Развитие рыночных отношений в российской электроэнергетике в 2006 г. связано с запуском нового оптового рынка электроэнергии (мощности), который состоялся 1 сентября 2006 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)».

До 1 сентября 2006 года переходная модель оптового рынка электроэнергии (мощности) предполагала функционирование регулируемого сектора, в котором торговля велась по утвержденным государством тарифам, сектора свободной торговли (далее - ССТ), где цена формировалась на основе спроса и предложения участников оптового рынка, а также сектор отклонений, на котором оплачивались отклонения фактических объемов производства (потребления) электроэнергии от плановых почасовых объемов.

Основной целью новой модели оптового рынка электроэнергии и мощности (НОРЭМ) является постепенный переход от гарантированного потребления всего объема электроэнергии по регулируемым тарифам к лимитированному объему покупки электроэнергии по регулируемым договорам с ограниченным сроком действия и ежегодно снижающимися объемами. При этом у участников появляется возможность как покупки (продажи) оставшейся части электроэнергии на свободном рынке без ограничений объемов, так и отказа от регулируемых поставок. В новой модели рынка при сохранении больших объемов поставок по регулируемым ценам основу составляют свободные конкурентные отношения.

С 1 сентября 2006 г. на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) существует несколько механизмов торговли: торговля электрической энергией (мощностью) по регулируемым ценам (тарифам) на основании регулируемых договоров; торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым:

- на основании свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии или свободных двусторонних договоров купли-продажи отклонений;

- путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, осуществляемого за сутки до начала поставки или в результате конкурентного отбора заявок для балансирования системы.

Таблица 1. Средневзвешенная равновесная цена на покупку электроэнергии в секторе свободной торговли ОРЭ

| Цена покупной электроэнергии по двум ценовым зонам, руб./МВт·ч | 574,81 |
| --- | --- |
| Цена покупной электроэнергии по Европейской части России и Уралу, руб./МВт·ч | 582,06 |
| Цена покупной электроэнергии по Сибири, руб./МВт·ч | 457,89 |

Ключевые показатели оптового рынка электроэнергии за январь – август 2006 г.

Таблица 2. Регулируемый сектор ОРЭ

| Субъектный состав |
| --- |
| Количество субъектов, подписавших договоры о присоединении к торговой системе с начала торгов на 31 августа 2006г. | 214 |
| на Европейской части России и Урале | 180 |
| на территории Сибири | 25 |
| на территории Дальнего Востока | 9 |
| Объем поставки электроэнергии |
| Объем поставки электроэнергии (млрд. кВт·ч), в том числе: | 363,0 |
| по Европейской части России и Уралу | 223,2 |
| по Сибири | 39,8 |
| по Дальнему Востоку | 12,48 |
| Финансовые результаты |
| Фактическая среднепокупная стоимость единицы электроэнергии за период (руб./МВт·ч), в том числе: | 498,33 |
| по Европейской части России и Уралу | 553,36 |
| по Сибири | 266,60 |
| по Дальнему Востоку | 395,25 |

## Таблица 2. Сектор свободой торговли ОРЭ

| Субъектный состав по двум ценовым зонам |
| --- |
| Число субъектов, подписавших договор о присоединении к торговой системе с начала торгов, из них: | 239 |
| дочерние компании РАО «ЕЭС России» | 144 |
| независимые участники | 95 |
| Европейская часть России и Урал |
| Число субъектов, подписавших договор о присоединении к торговой системе с начала торгов, из них: | 209 |
| дочерние компании РАО «ЕЭС России» | 126 |
| независимые участники | 83 |
| Сибирь |
| Число субъектов, подписавших договор о присоединении к торговой системе с начала торгов, из них: | 31 |
| дочерние компании РАО «ЕЭС России» | 19 |
| независимые участники | 12 |

Таблица 3. Объем продаж электроэнергии в секторе свободной торговли ОРЭ

| Объемы продаж электроэнергии по двум ценовым зонам, (млрд кВт·ч) |
| --- |
| Объем проданной электроэнергии | 90,2 |
| В том числе объем двусторонних договоров | 24,6 |
| Европейская часть России и Урал |
| Объем проданной электроэнергии | 84,7 |
| В том числе объем двусторонних договоров | 23,1 |
| Сибирь |
| Объем проданной электроэнергии | 5,4 |
| В том числе объем двусторонних договоров | 1,4 |

динамика развития оптового рынка электроэнергии в январе – августе 2006 г.

Сектор свободной торговли

###### Состав участников

В результате разделения энергокомпаний по видам деятельности на рынке появились новые участники, прежде всего региональная генерация. К концу августа с начала торгов 209 участников подписали договоры о присоединении к торговой системе в Европейской части России и на Урале, причем 83 субъекта являются независимыми от РАО «ЕЭС России». В Сибири на конец августа 2006 г.  договоры подписал 31 участник, в том числе 12 независимых от РАО «ЕЭС России».

По сравнению с концом 2005 г. количество субъектов, подписавших договоры, увеличилось: в ценовой зоне Европы и Урала присоединились девять компаний, в Сибири – две. За этот же период число участников торгов выросло более существенно. На момент окончания работы сектора свободной торговли в первой ценовой зоне 95 участников подавали заявки только на покупку электроэнергии, 57 – на продажу, три – на покупку и на продажу (всего 155 участников против 111 в конце 2005 г.). В Сибири 17 компаний выступали в роли покупателей , 15 – в роли продавцов, 2 – в роли и продавцов, и покупателей (итого 34 субъекта против 24 в декабре 2005 г.) – рис. 1.

Рис. 1. Динамика изменения численности участников в январе-августе 2006 г.

Рыночная активность участников

Рост количества участников в 2006 г. привел к существенному увеличению рыночной активности. В среднем ежемесячно участники подавали 16 тыс. заявок на покупку/продажу, в марте и в мае это число превысило 17 тыс. (рис. 2), тогда как в 2005 г. количество поданных заявок за месяц не достигало 13 тыс.

Рис. 2. Количество заявок, принятых администратором торговой системы в январе-августе 2006 г.

Динамика доли сектора свободной торговли на оптовом рынке электроэнергии

К моменту запуска НОРЭМ доля сектора свободной торговли на оптовом рынке электроэнергии в совокупной генерации электроэнергии в 2006 г. устойчиво росла: если в 2005 г. она составляла 9,6% от совокупной генерации электроэнергии Европейской части России и Урала, то в 2006 г. достигла 13,7% (рис. 3).

Рис. 3. Доля сектора свободной торговли в совокупном объеме генерации Европейской части РФ и Урала в январе-августе 2006 г.

В начале года на рынок вышли субъекты, образованные в результате реорганизации АО-энерго, что вызвало резкое увеличение доли сектора свободной торговли – с 10,2% в декабре 2005 г. до 12,9% в январе 2006 г. В течение года этот показатель оставался стабильным в рамках растущего тренда, однако в последние два месяца работы сектора свободной торговли (июль, август) отмечено небольшое снижение доли ССТ.

В целом по Сибири доля сектора свободной торговли составляла порядка 3%, за исключением резкого скачка в июле и августе, когда она увеличилась до 6,0% (рис. 4). Данное обстоятельство связано с учетом технологических особенностей электроэнергетики региона: при высокой доле гидрогенерации предусмотрена возможность холостого сброса воды в паводковые периоды на Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего и на Майнской ГЭС.

Рис. 4. Доля сектора свободной торговли в совокупном объеме  генерации Сибири в 2006 г. (январь-август)

Первая ценовая зона в целом

Предложение в течение всего рассматриваемого периода (восемь месяцев 2006 г.) носило циклический характер с явно выраженными недельными трендами с учетом выходных и праздничных дней. Снижение объемов пришлось на весенне-летний период за счет общего уменьшения потребления мощности в энергосистемах. Резкое увеличение объемов спроса и предложения во второй половине января и феврале обусловлены, прежде всего, рекордно низкими температурами, установившимися на всей территории Европейской части России (рис. 5). Относительно аналогичного периода 2005 г. предложение выросло на 32,6%, спрос – на 38,5%.

Рис. 5. Динамика объемов спроса и предложения в 2006 г. (январь-август)

Индекс соотношения предложения и спроса, вычисляемый как отношение объема предложения к объему спроса, по месяцам 2005 и 2006 г. приведен в табл. 3.

Таблица 3. Индекс соотношения предложения и спроса

| Европейская часть России и Урал | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 г. | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,68 | 0,71 | 0,70 | 0,71 |
| 2005 г. | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,76 |

В Европейской части России и на Урале основными продавцами в секторе свободной торговли стали атомные и тепловые электростанции. За счет реформирования АО-энерго доля тепловых электростанций в структуре поставки по сравнению с предыдущим годом значительно возросла – с 32% в 2005 г. до 66,5% в 2006 г. (рис. 6).

Рис. 6. Структура продажи электроэнергии в секторе свободной торговли в Европейской части РФ и на Урале в январе-августе 2006 г.

В целом за рассматриваемый промежуток времени было продано 84,7 млн. МВт•ч электроэнергии, что на 49,6% больше объема электроэнергии, проданной за аналогичный период 2005 г.

С 1 января по 31 августа 2006 г. на торгах в первой ценовой зоне было куплено 59,5 млн. МВт•ч без учета двусторонних договоров (рис. 7) - это на 48,5% больше объема аналогичного периода предыдущего года. Наибольшая разница цен сектора свободной торговли и регулируемого сектора отмечалась, как и раньше, в начале года (январь 2006 г.). Средняя цена за год в секторе свободной торговли сложилась на уровне 582,06 руб./МВт•ч, что на 1,2% ниже цены в регулируемом секторе рынка.

Рис. 7. Результаты торгов в секторе свободной торговли в Европейской части РФ и на Урале в 2006 г.

В течение почти всего рассматриваемого периода наибольшая доля приобретаемой электроэнергии в секторе свободной торговли по первой ценовой зоне приходилась на покупателей, расположенных на территории объединенной энергосистемы Центра, лишь в январе и августе большие объемы приобретали участники в объединенной энергетической системе (ОЭС) Урала. Наименьшая доля покупки неизменно приходилась на участников ОЭС Северо-Запада. Основной причиной данного явления стало соотношение цен, формируемых в результате конкурентного отбора в секторе свободной торговли, и тарифов регулируемого сектора для участников, расположенных в ОЭС Северо-Запада (ОАО «Колэнергосбыт», ОАО «Карелэнергосбыт») – рис. 8.

Участники сектора свободной торговли проявили большую заинтересованность в заключении двусторонних договоров. Если в 2005 г. доля покупки по таким договорам составила 25,9% от общего объема покупки в ССТ, то за восемь месяцев 2006 г. – уже 44%, а в июне достигла 63,3%.

Рис. 8. Структура покупки в ССТ в 2006 г. (январь-август)

Экономический эффект

Экономический эффект от участия в секторе свободной торговли для потребления рассчитывался как разница цен на покупку электроэнергии в регулируемом секторе и секторе свободной торговли, умноженная на объем электроэнергии, который приобретен в секторе свободной торговли. Этот показатель отображает среднюю экономию средств участников при покупке электроэнергии в секторе свободной торговли.

В январе-августе 2006 г. в первой ценовой зоне экономический эффект составил порядка 431,6 млн. руб. В 2005 г. показатель эффективность функционирования сектора свободной торговли был равен 2,2 млрд. руб.

Рис. 9. Экономический эффект покупателей первой ценовой зоны от участия в ССТ в январе-августе 2006 г.

Максимальная разница между ценами регулируемого сектора и сектора свободной торговли в ценовой зоне Европы и Урала составила 24,04 руб./МВт•ч. в январе 2006 г., а минимальная отрицательная разница цен (цена ССТ по итогам месяца превысила цену регулируемого сектора) наблюдалась в июле и составила 2,38 руб.

При увеличении равновесных цен в секторе свободной торговли, то есть снижении разницы цен регулируемого сектора оптового рынка электроэнергии и сектора свободной торговли, объемы покупки в секторе свободной торговли, как правило, также снижаются (рис. 9).

Европейская часть России и Урал

Сектор свободной торговли в первой ценовой зоне, объединяющий энергосистемы Европейской части России и Урала, успешно функционирует уже на протяжении почти трех лет. Ценовая зона образована пятью объединенными энергосистемами.

ОЭС Центра

Участники

В список участников торгов в секторе свободной торговли, включенных в объединенную энергосистему Центра, входят 83 компании - 37 продавцов и 46 покупателей.

На протяжении первых двух месяцев 2006 г. в объединенной энергосистеме Центра наблюдались резкие колебания спроса, обусловленные праздничными днями в начале января и резким похолоданием в конце января – начале февраля (рис. 10).

Рис. 10. Динамика объемов спроса и предложения по ОЭС Центра в январе-августе 2006 г.

Изменения объемов выработки тепловых электростанций в объединенной энергосистеме Центра (рис. 11) обусловлены сезонными факторами. Объем продажи электроэнергии атомными станциями в течение 2006 г. находился примерно на одном уровне.

Объем сектора свободной торговли объединенной энергосистемы Центра имеет выраженный сезонный профиль со спадами вслед за общим энергопотреблением в выходные и праздничные дни (рис. 12). Минимальный суточный объем покупки пришелся на 7 января и составил 63,45 тыс. МВт·ч, максимальный – на 3 февраля, 109,35 тыс. МВт·ч.

Рис. 11. Структура продажи в ССТ в ОЭС Центра

Рис. 12. Результаты торгов в ССТ в ОЭС Центра

ОЭС Северо-Запада

Участники

В списке участников торгов в секторе свободной торговли, включенных в объединенную энергосистему Северо-Запада присутствует 8 продавцов и 11 покупателей.

И спрос, и предложение в объединенной энергосистеме Северо-Запада имели ярко выраженную сезонную тенденцию (рис. 13). Резкое снижение спроса в июле было вызвано отсутствием заявок на покупку в секторе свободной торговли ОАО «Кольская энергосбытовая компания».

Рис. 13. Динамика объемов спроса и предложения по ОЭС Северо-Запада

Основной вид генерации в объединенной энергосистеме Северо-Запада – атомная. Именно по этой причине структура продажи электроэнергии была равномерной с незначительными сезонными колебаниями, связанными с режимами работы тепловых станций и гидроэлектростанций (рис. 14).

Рис. 14. Структура продажи в ССТ в ОЭС Северо-Запада

Объем покупки в объединенной энергосистеме Северо-Запада соответствовал объему спроса, что объясняется стабильностью стратегий участников данного региона (рис. 15). Минимальный суточный объем – 10,4 тыс. МВт·ч – был куплен 9 июля, а максимальный – 26 тыс. МВт·ч – 10 января.

Рис. 15. Результаты торгов в ССТ в ОЭС Северо-Запада

ОЭС Средней Волги

Участники

В список участников торгов в секторе свободной торговли, включенных в объединенную энергосистему Средней Волги включены 8 продавцов и 16 покупателей.

На фоне стабильного предложения спрос в объединенной энергосистеме Средней Волги имел ярко выраженную сезонную динамику. Резкие скачки спроса в первые четыре месяца года были обусловлены стратегией участия ОАО «Татэнерго» в ССТ (рис. 16).

Рис. 16. Динамика объемов спроса и предложения по ОЭС Средней Волги

Основные виды генерации в объединенной энергосистеме Средней Волги – атомная и гидрогенерация. Поэтому структура продажи электроэнергии была равномерной с незначительными сезонными колебаниями тепловой генерации (рис. 17).

Рис. 17. Структура продажи в ССТ в ОЭС Средней Волги

Объем покупки в объединенной энергосистеме ОЭС Средней Волги, как и в ОЭС Северо-Запада, соответствовал объему спроса и имел четко выраженный сезонный характер (рис. 18). Минимальный суточный объем покупки пришелся на 21 мая и составил 24,2 тыс. МВт·ч, а максимальный – на 28 февраля 57,1 тыс. МВт·ч.

Рис. 18. Результаты торгов в ССТ в ОЭС Средней Волги

ОЭС Северного Кавказа

Участники

В список участников торгов в секторе свободной торговли ОЭС Северного Кавказа включено 11 продавцов и 19 покупателей.

Динамика объемов спроса и предложения объединенной энергосистемы Северного Кавказа носила неустойчивый характер на протяжении всего отчетного периода (рис. 19).

Рис. 19. Динамика объемов спроса и предложения по ОЭС Северного Кавказа

Падение спроса ниже уровня предложения в начале и середине лета вызвано отсутствием заявок ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ставропольэнерго» на покупку в ССТ.

Структура генерации в объединенной энергосистеме Северного Кавказа (рис. 20) характеризовалась нестабильностью. Колебания тепловой генерации обусловлены сезонным фактором, а спад атомной генерации в апреле и в мае – ремонтом блоков Волгодонской АЭС.

Рис. 20. Структура продажи в ССТ в ОЭС Северного Кавказа

Объемы покупки в целом соответствуют объемам спроса на протяжении всего года (рис. 21). Максимум суточного объема покупки наблюдался 8 января и составил 33,8 тыс. МВт·ч, минимум – 19 июля, 10,2 тыс. МВт·ч.

Рис. 21. Результаты торгов в ССТ в ОЭС Северного Кавказа

ОЭС Урала

Участники

В список участников торгов в секторе свободной торговли, включенных в объединенную энергосистему Урала, вошли 23 поставщика и 29 покупателей.

В целом объединенная энергосистема Урала явилась самой нестабильной по динамике спроса и предложения среди всех энергосистем (рис. 22). Рост спроса в конце января был вызван общим похолоданием, а динамика спроса на протяжении всего периода определялась стратегией участия ОАО «Башкирэнерго» в секторе свободной торговли. Резкие снижения объемов спроса, которые наблюдались 10 апреля, 7 мая и 14 июля, обусловлены отсутствием в торгах заявок ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» на покупку электроэнергии. Предложение на протяжении января-августа 2006 г. оставалось стабильным.

Рис. 22. Динамика объемов спроса и предложения по ОЭС Урала

Структура продажи в объединенной энергосистеме Урала имеет стабильный характер с сезонными колебаниями объемов тепловой и гидрогенерации (рис. 23). Отсутствие продажи электроэнергии атомными станциями объясняется выводом в ремонт блоков Белоярской АЭС в период с конца марта по конец мая.

Рис. 23. Структура продажи в ССТ в ОЭС Урала

Особенностью функционирования объединенной энергосистемы Урала является большое количество системных ограничений, что оказывает сильное влияние на объемы покупки электроэнергии в целом по энергосистеме за счет увеличения средних цен (рис. 24). Минимальный объем покупки за сутки пришелся на 16 июля и составил 61,1 тыс. МВт·ч, максимальный – на 31 января 108,9 тыс. МВт·ч.

Рис. 24. Результаты торгов в ССТ в ОЭС Урала

Вторая ценовая зона

Участники

В список участников торгов в секторе свободной торговли второй ценовой зоны входят 17 продавцов и 17 покупателей.

Правила функционирования сектора свободной торговли во второй ценовой зоне (Сибирь) отличались от правил, действовавших в первой ценовой зоне (Европа и Урал). Покупка для участников в Сибири была ограничена 15% планового часового объема потребления электроэнергии (30% в Европейской части России и на Урале), а продажа была лимитирована не 15% установленной (рабочей) мощности, а 5%, кроме гидроэлектростанций, ограничения по предельным объемам поставки которых составляли 2% прогнозного диспетчерского графика. Такое соотношение ограничений по объемам покупки/продажи в секторе свободной торговли обусловливало значительное превышение спроса над предложением на протяжении января-августа месяцев 2006 г. Обратная ситуация (превышение предложения над спросом в январе и феврале) объясняется стратегией участия крупных потребителей в оптовом рынке.

В Сибири предложение было стабильным с тенденцией к снижению в весенне-летние месяцы. Начиная с 22 июня 2006 года Системный оператор в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода ввел вынужденный режим работы гидроэлектростанций энергосистемы Сибири. Максимальный объем продажи электроэнергии в секторе свободной торговли на период действия вынужденного режима ГЭС объединенной энергосистемы Сибири составил 15% объема прогнозного диспетчерского графика, запланированного Системным Оператором. В отношении групп точек поставки потребления максимальный объем электроэнергии, который участник оптового рынка Сибирского региона вправе купить в секторе свободной торговли, составляет 20% собственного планового почасового потребления электроэнергии. Такой режим заметно повлиял на объемы спроса и предложения и, соответственно, на объемы покупки и продажи в этот период (рис. 25).

Рис. 25. Соотношение объемов предложения и спроса электроэнергии в ССТ ОЭС Сибири

По Сибири доля двусторонних договоров за январь-август 2006 г. составила 40,2% от общего объема покупки в секторе свободной торговли, тогда как в 2005 г. она равнялась 17,1%.

Индекс соотношения предложения и спроса, вычисляемый как отношение объема предложения к объему спроса, по месяцам 2005 и 2006 г. приведен в табл. 4.

Таблица 4. Индекс соотношения предложения и спроса

| Сибирь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 г. | 0.83 | 1.02 | 0.62 | 0.58 | 0.49 | 0.54 | 0.86 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2005 г. |  |  |  |  | 0,37 | 0,34 | 0,46 | 0,55 | 0,58 | 0,45 | 0,5 | 0,57 |

Во второй ценовой зоне за январь-август в секторе свободной торговли было продано 4,0 млн. МВт•ч электроэнергии, причем большая часть продажи пришлась на тепловые электростанции – 53% за весь период (рис. 26). Однако с января по май доля ТЭС была значительно выше – порядка 75%, в июне – 38% и в июле и августе – по 20%. Такая динамика вызвана введением в июне режима угрозы холостых сбросов, в связи с чем доля продажи гидрогенерации в этот период выросла до 80%.

Рис. 26. Структура продажи электроэнергии в ССТ ОРЭ в Сибири

Объем покупки электроэнергии без учета двусторонних договоров в объединенной энергосистеме Сибири составил 3,7 млн. МВт•ч. Средневзвешенная равновесная цена в секторе свободной торговли за январь-август в 2006 г. сложилась на уровне 457,89 руб./МВт•ч, то есть в среднем на 12,4% ниже цены регулируемого сектора (рис. 27).

Рис. 27. Результаты торгов в ССТ в ОЭС Сибири

Экономический эффект

В Сибири экономический эффект за январь-август 2006 г. составил около 240 млн. руб., а за аналогичный период с мая по декабрь 2005 г. – 120 млн. руб. (рис. 28).

Максимальная разница цен во второй ценовой зоне отмечалась в январе 2006 г. (114,18 руб./МВт•ч), а минимальная – в мае 2006 г. (31,36 руб./МВт•ч).

Рис. 28. Экономический эффект покупателей второй ценовой зоны от участия в ССТ

## динамика развития новой модели оптового рынка электроэнергии (мощности) в сентябре - декабре 2006 г.

# Регулируемые договоры

Принципы системы регулируемых договоров

В рамках либерализации нового оптового рынка электроэнергии и мощности с 1 сентября 2006 г. регулируемый сектор оптового рынка электроэнергии преобразован в систему регулируемых договоров купли-продажи электроэнергии и мощности (далее - РД).

По регулируемым договорам поставляется электрическая энергия и мощность, а основным условием договоров является принцип «take or pay». Данный принцип означает, что покупатель обязан оплатить установленный в договоре объем независимо от реального объема собственного потребления, а поставщик должен поставить договорной объем либо от собственной генерации, отобранной в рамках рынка на сутки вперед, либо путем покупки этого объема у других поставщиков на рынке на сутки вперед или по свободным договорам.

Регулируемые договоры заключаются на основе стандартной формы – приложения к договору о присоединении, при этом НП «АТС» является третьей стороной в регулируемом договоре и контролирует соблюдение сторонами порядка изменения объемов регулируемых договоров, а также организует и контролирует финансовые расчеты по регулируемым договорам. Платежи по регулируемым договорам проводятся через НКО «Расчетная палата РТС», а график платежей может быть изменен по обоюдному согласию продавца и покупателя.

Цена на электрическую энергию и мощность по регулируемому договору соответствует тарифу на электроэнергию и мощность поставщика по договору. Средняя цена электроэнергии по всему пакету договоров за период регулирования для покупателя соответствует индикативной цене, установленной ФСТ России.

Базовый прогнозный объем электрической энергии (мощности) и прогнозный объем электрической энергии (мощности) на 2006 г. определяются для каждой электростанции поставщика и для каждой группы точек поставки покупателя электрической энергии (мощности).

В сентябре-декабре 2006 г. по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке поставляется от 95 до 100% объема производства (потребления) электрической энергии, определенного для участника оптового рынка в прогнозном балансе на 2006 г.

# Нормативное и договорное регулирование

Основными документами, регулирующими порядок определения объемов электроэнергии и мощности, регулируемых цен (тарифов), установленных для поставщиков – участников оптового рынка, а также порядок оплаты для покупателей электроэнергии и мощности, являются:

- постановление Правительства РФ «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» от 31 августа 2006 г. № 529;

- утвержденный Федеральной службой по тарифам Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации (далее – прогнозный баланс);

- Регламент регистрации регулируемых договоров купли-продажи электроэнергии и мощности и договоров комиссии на продажу электроэнергии и мощности (приложение № 6.2. к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии)

Преимущества регулируемых договоров по сравнению с регулируемым сектором

Основные преимущества регулируемых договоров по сравнению с регулируемым сектором следующие:

- решение проблемы стоимостного небаланса в регулируемом секторе;

- отсутствие искажений ценовых сигналов рынка;

- формирование объемов поставки и покупки на оптовом рынке электроэнергии на основе ценовых заявок участников и заданных режимных условий, но без ограничения на величину, задаваемую предварительным диспетчерским графиком;

- при использовании регулируемых договоров обеспечивается более равномерное увеличение доли полного объема электроэнергии, поставляемой или покупаемой по свободным ценам, с учетом интересов контрагентов.

Мощность

В 2006 г. мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (тарифам) поставляется в объеме, определенном исходя из объема мощности, который установлен для участника оптового рынка в прогнозном балансе на 2006 г. по состоянию на 20 июля 2006 г. и скорректирован таким образом, чтобы обеспечивалось равенство обязательств и требований участников ОРЭ на период с 1 сентября по 31 декабря 2006 г. в соответствии с прогнозным балансом на 2006 г.

# Статистическая информация

Общая информация по регулируемым договорам за 2006 г.

Таблица 5. Общая статистика по РД за 2006 г.

| 1. Общее количество заключенных регулируемых договоров |
| --- |
| Всего, шт. | 4 140 |
| в том числе по частичным участникам | 618 |
| 2. Суммарные объемы по РД |
| По электроэнергии: всего, кВт.ч | 213 805 644 155,00 |
| Европа | 185 317 616 295,00 |
| Сибирь | 28 190 326 946,00 |
| переток ээ, учтенный по РД с неценовыми зонами | 297 700 914,00 |
| По мощности, МВт | 155 372,8 |
| в том числе по договорам с частичными участниками |
| По электроэнергии: всего, кВт.ч | 2 111 723 351,00 |
| Европа | 1 913 123 121,00 |
| Сибирь | 198 600 230,00 |
| Оплачиваемая ежемесячно величина суммарной мощности по всем РД, МВт | 155 372,798 |
| 3. Общая стоимость генерации по РД |
| По электроэнергии, руб. | 69 390 757 011,54 |
| По мощности, руб. | 62 263 959 847,79 |

## результаты функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности) в сентябре-декабре 2006 г.

Итоги первых четырех месяцев работы новой модели ОРЭ продемонстрировали устойчивость торговой системы. К концу декабря с начала торгов был подписан 281 договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии. В табл.6 представлена структура субъектного состава по состоянию на 31 декабря 2006 г.

Таблица 6. Участники НОРЭМ

| Участники НОРЭМ | В целом по ЕЭС | Европейская часть России и Урал | Сибирь и Дальний Восток |
| --- | --- | --- | --- |
| Число субъектов, подписавших договор о присоединении к торговой системе | 184 | 153 | 44 |
| в том числе |  |  |  |
| дочерние компании РАО «ЕЭС России» | 107 | 88 | 28 |
| независимые участники | 77 | 65 | 16 |
| участники в неценовой зоне | 10 | 4 | 6 |

Ежедневно на торговой площадке обрабатывается более 650 заявок первой ценовой зоны и более 100 – второй. Суммарные месячные объемы принятых от участников заявок приведены на рис. 29.

Рис. 29. Количество заявок, принятых администратором торговой системы в сентябре-декабре 2006 г.

В период с 1 сентября по 31 декабря 2006 года по нерегулируемым ценам было продано поставщиками без учета  свободных двусторонних договоров 19,2 млн. МВт•ч в первой ценовой зоне (Европейская часть и Урал) и 2,7 млн. МВт•ч во второй (Сибирь), что составляет соответственно 7,6% и 4% в общем объеме генерации для каждой ценовой зоны.

На рынке «на сутки вперед» сохраняется маржинальное поузловое ценообразование с учетом потерь и системных ограничений. Как и в прошлой модели, имеются модельные ограничения:

- на объемы минимальной и максимальной мощности, генерируемой тепловыми электростанциями (то есть пределы регулирования);

- на скорость сброса/набора нагрузки агрегатами электростанций;

- на загрузку по току элементов электрической сети;

- по активной мощности в контролируемых сечениях (двусторонние);

- на напряжения в узлах расчетной модели и перетоки реактивной мощности по элементам схемы замещения;

- на потребление по узлам расчетной модели.

Для новой модели рынка характерна высокая волатильность цены в течение суток, что связано с резко неравномерным графиком энергопотребления: снижением потребления в ночные часы и высоким спросом в пиковые. Как правило, в часы минимума потребления по энергосистеме (по ОЭС) ценозамыкающими станциями, то есть станциями, заявки которых формируют цену на РСВ, становятся либо ГЭС, либо ТЭЦ (работа на Рмин – теплофикационные режимы), когда цена устанавливается на низком уровне, либо высокоэффективные маневренные тепловые станции (ГРЭС) с низкой себестоимостью производства электроэнергии, когда цена устанавливается на уровне (200÷300) руб./МВт∙ч.

Рост потребления в течение дня приводит к тому, что востребованной оказывается более дорогая генерация. В данном случае ценообразующими становятся заявки тепловых электростанций, имеющих достаточный диапазон регулирования и конкурентную себестоимость производства электроэнергии. Максимальная цена формируется в часы вечернего пика энергопотребления и устанавливается на уровне предельной заявки тепловой электростанции, прошедшей конкурентный отбор. Ценообразование в новой модели оптового рынка электроэнергии и мощности на рынке на сутки вперед отражает баланс спроса и предложения.

Основными факторами, определяющими колебания цены на рынке «на сутки вперед», являются:

- Состав генерирующего оборудования, отобранный Системным оператором для покрытия заявленного энергопотребления:

  - технические характеристики генерирующего оборудования (ограничения на максимальную и минимальную генерируемую мощность, скорость сброса и набора нагрузки, запасы топлива и водность);

  - состав генерирующего оборудования, находящегося в горячем или холодном резерве;

  - ремонты генерирующего оборудования.

- Структура энергопотребления:

  - режимы работы крупных промышленных потребителей;

  - сезонные факторы (температура наружного воздуха, часы суток, рабочие, выходные и праздничные дни).

- Топология электрической сети:

  - параметры элементов расчетной схемы;

  - ограничения пропускной способности контролируемых сечений;

  - ремонты линий электропередач и трансформаторов.

- Ценовые стратегии участников конкурентного отбора на рынке «на сутки вперед»:

  - количество участников;

  - соотношение спроса и предложения;

  - цены и объемы в заявках участников.

На рис. 32 и 33 для обеих ценовых зон показана динамика изменения объемов покупки по регулируемым договорам и нерегулируемым ценам, а также соотношение средней нерегулируемой цены покупки и средней цены покупки по регулируемым договорам. Из данных графиков видно, что средняя цена покупки в ценовой зоне Европы и Урала практически всегда превышала цену покупки по регулируемым договорам, в то время как для ценовой зоны Сибири характерно обратное соотношение.

Рис. 30. Результаты торгов РСВ на территории Европейской части РФ и Урала в сентябре-декабре 2006 г.

Рис. 31. Результаты торгов РСВ на территории Сибири в сентябре-декабре 2006 г.

Индекс равновесной цены на покупку на рынке «на сутки вперед» в Европейской части России и на Урале сложился равным 444,64 руб./МВт•ч за период с сентября по декабрь 2006 г. На рис. 31 хорошо видны сильные колебания индекса на фоне относительно ровного тренда.

Рис. 32. Динамика индекса равновесной цены в Европейской части России и на Урале

В Сибири средневзвешенная равновесная цена за четыре месяца 2006 г. составила 122,92 руб./МВт•ч. На рис. 32 показана динамика цен: низкий уровень равновесных цен в начале отчетного периода вызваны продолжавшимся в сентябре режимом угрозы холостых сбросов, введенным Системным оператором для ГЭС. В паводковые дни (осенний паводок с августа по октябрь) увеличение выработки ГЭС и расширение диапазона пропускной способности сечений становятся основной причиной снижения средних цен по ОЭС Сибири, где ГЭС являются преобладающим типом генерации.

Рост равновесных цен в зимние месяцы обусловлен прежде всего увеличением энергопотребления вследствие понижения температуры, а также изменением состава генерирующего оборудования в объединенной энергосистеме Сибири. В пиковые и полупиковые часы рабочих дней ценообразующими становятся тепловые электростанции.

Рис. 33. Динамика индекса равновесной цены в Сибири

За четыре месяца работы НОРЭМ на рынке было куплено потребителями без учета свободных двусторонних договоров 321 млн. МВт•ч. Наибольшая доля приобретенной электроэнергии (24,0%) пришлась на покупателей энергосистемы Урала, чуть меньше (23,3%) – на покупателей объединенной энергосистемы Центра. 7,1% приобрели потребители объединенной энергосистемы Сибири, 7,8% – объединенной энергосистемы Средней Волги, 7,5% – объединенной энергосистемы Северного Кавказа и 8,9% - объединенной энергосистемы Северо-Запада (рис. 36–38). Доля покупки участниками экспортно-импортных операций составляет 21,4% всего объема покупки.

Рис. 34. Соотношение объемов купленной электроэнергии по ОЭС

Рис. 35. Структура покупки на РСВ по ОЭС в сентябре-декабре 2006 г.

Рис. 36. Динамика объемов покупки электроэнергии по нерегулируемым ценам по ОЭС

Рис. 38–43 иллюстрируют соотношение спроса и предложения как для ценовых зон в целом, так и по отдельным объединенным энергосистемам. Особенностью новой модели, как указывалось ранее, является конкуренция поставщиков и потребителей за полные объемы выработки и потребления. Плановый объем купленной электроэнергии в каждый час практически всегда оказывался равным объему спроса, что объясняется значительной долей ценопринимающего спроса, сформированного гарантирующими поставщиками.

Рис. 37. Динамика объемов спроса и предложения РСВ на территории Европейской части РФ и Урала

Из приведенных диаграмм видно, что для всех регионов, кроме ОЭС Северного Кавказа, характерно превышение объема предложения над спросом. Дефицит предложения в ОЭС Северного Кавказа компенсировался предложением станций из других регионов, однако это отражалось и на равновесной цене в рынке на сутки вперед, которая была сформирована в результате конкурентного отбора: на территории ОЭС Северного Кавказа она была выше, особенно в те часы, когда наблюдалось насыщение контролируемых сечений, ограничивающих переток в данный регион.

Рис. 38. Динамика объемов спроса и предложения РСВ по ОЭС Северного Кавказа

Рис. 39. Динамика объемов спроса и предложения РСВ по ОЭС Северо-Запада

Рис. 40. Динамика объемов спроса и предложения РСВ по ОЭС Средней Волги

Рис. 41. Динамика объемов спроса и предложения РСВ по ОЭС Урала

Рис. 42. Динамика объемов спроса и предложения РСВ по ОЭС Центра

Рис. 43. Динамика объемов спроса и предложения РСВ по ОЭС Сибири

Свободные двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии

С запуском новой модели оптового рынка электроэнергии и мощности значительные изменения претерпел такой инструмент, как свободный двусторонний договор купли-продажи электроэнергии (СДД). В секторе свободной торговли свободный двусторонний договор заключался между поставщиком электроэнергии, который мог выступать лишь в качестве продавца, и потребителем, которым мог быть только покупателем электрической энергии. Благодаря наличию свободного двустороннего договора поставщик электроэнергии имел возможность дополнительно загрузиться, а потребитель покупал договорной объем по более низкой, чем в секторе свободной торговли, цене. Таким образом, подобный договор был выгоден обоим контрагентам.

В НОРЭМ свободные двусторонние договоры заключаются между поставщиком и потребителем электроэнергии, каждый из которых может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя. Основной функцией свободного двустороннего договора является хеджирование ценового риска контрагентов.

Кроме того, свободный двусторонний договор на рынке «на сутки вперед» служит механизмом:

  - долгосрочного планирования производственной деятельности;

  - фиксирования цены покупки/продажи электроэнергии на срок действия договора;

  - хеджирования риска исполнения обязательств по регулируемым договорам;

  - определения сроков и порядка расчетов за электроэнергию;

  - учета индивидуальных особенностей продавца и покупателя электроэнергии.

Для выполнения вышеназванных задач предусмотрены следующие типы свободных двусторонних договоров:

  - СДД в обеспечение регулируемых договоров;

  - СДД не в обеспечение регулируемых договоров.

Если для первого типа договора участники вправе указать только один порядок определения договорного объема (с корректировкой графика поставки по минимуму), то для второго возможны следующие варианты установления почасовых договорных объемов:

  - без корректировки графика поставки («take or pay»);

  - с корректировкой графика поставки по покупателю;

  - с корректировкой графика поставки по потребителю;

  - с корректировкой графика поставки по минимуму.

Кроме перечисленных выше возможностей, свободного двустороннего договора, как инструмента рынка на сутки вперед, следует отметить тот факт, что вместе с запуском НОРЭМ была введена в рабочую эксплуатацию автоматизированная система регистрации свободных двусторонних договоров. Эта система позволила максимально упростить и ускорить процедуры, связанные с регистрацией документов свободных двусторонних договоров в НП «АТС».

Всего 1 сентября по 31 декабря 2006 г. было зарегистрировано:

– в первой ценовой зоне (Европейская часть России и Урал) – 96 СДД;

– во второй ценовой зоне (Сибирь) – 43 СДД.

Такая высокая активность участников обусловлена тем, что большинство контрагентов заключали свободные двусторонние договоры с целью ознакомления с инструментарием СДД  в условиях нового рынка. Например, некоторые контрагенты регистрировали графики поставки на минимально возможный почасовой объем (на 1 МВт·ч). Следует заметить, что работа по таким свободным двусторонним договорам позволяет контрагентам только ознакомиться с техническими аспектами деятельности по свободным двусторонним договорам, но не оценить в полной мере влияние свободных двусторонних договоров на общий финансовый результат.

Тем не менее, на рынке определился круг участников, которые активно работают по свободным двусторонним договорам. Это дает им возможность уже сейчас получать выгоду от заключенных свободных двусторонних договоров и быть готовым использовать весь потенциал СДД в будущем, когда доля либерализации рынка будет увеличена.

Анализ результатов деятельности участников в новой модели оптового рынка в период с сентября по декабрь 2006 показывает рост объемов графиков поставок (рис. 44-45), что позволяет считать свободный двусторонний договор все более востребованным инструментом рынка «на сутки вперед». Доля объемов суммарной покупки по СДД, заключенным в обеспечение РД, сравнительно невелика (Рис. 46): это объясняется, с одной стороны, большой долей договоров «take or pay», а с другой, тем, что многие участники предпочитают не хеджировать сделки покупки/продажи электроэнергии в обеспечение РД на рынке «на сутки вперед.

Рис. 44. Соотношение объемов покупки в Первой ценовой зоне

Рис. 45. Соотношение объемов покупки во Второй ценовой зоне

Рис. 46. Соотношение объемов покупки по типам СДД

Таким образом, инструмент свободных двусторонних договоров с запуском НОРЭМ претерпел изменения, которые позволили ему стать на данный момент действенным механизмом хеджирования финансовых рисков участников на рынок на сутки вперед. Рост покупки по свободным двусторонним договорам позволяет сделать вывод о том, что этот инструмент становится все более востребованным и приносит участникам рынка прибыль уже на данном этапе реализации реформы электроэнергетики.

Следует отметить, что на балансирующем рынке также введен инструмент двусторонних договоров, который позволит хеджировать финансовые риски поставщиков и потребителей с регулируемой нагрузкой. В настоящее время ожидается заключение первых таких договоров.

Балансирующий рынок

Субъектами балансирующего рынка являются все участники обеих ценовых зон (Европейская часть России, Урал и Сибирь). При расчете балансирующего рынка формируются количественные показатели: индикатор балансирующего рынка и объем балансирующего рынка. В формировании индикатора БР учитываются ценовые предпочтения потребителей с регулируемой нагрузкой, заявки по тепловым (ТЭС) и атомным (АЭС) электростанциям. Потребители без регулируемой нагрузки, оператор экспорта (импорта), гидроэлектростанции (ГЭС, ГАЭС), а также дисквалифицированные участники рынка на формирование индикатора балансирующего рынка влияния не оказывают.

Стоимость отклонения представляет собой сумму произведений составляющих величин на соответствующие ставки. В процессе расчета обязательств и требований по результатам торгов на балансирующем рынке определяется цена на балансирование вверх (Ц+), равная максимуму из индикатора (i) и цены рынка «на сутки вперед», и цена на балансирование вниз (Ц–), равная минимуму из индикатора (i) и цены рынка «на сутки вперед».

Рис. 47. Распределение заявок поставщиков первой ценовой зоны на балансирующем рынке в 2006 г.

Рис. 48. Распределение заявок поставщиков второй ценовой зоны на балансирующем рынке в 2006 г.

В летний период наблюдается явный спад предложения поставщиков, связанный с плановыми ремонтами генерирующих мощностей и снижением потребления. В зимний период, характеризующийся окончанием ремонтных кампаний, наблюдается ощутимый скачок конкурентного предложения.

Запуск НОРЭМ привел к увеличению ценопринимания (объем приоритетов РД и СД) в заявках генераторов.

В связи с увеличением потребления из-за низкой температуры в начале года самые большие отклонения зафиксированы по ИВ0. Начиная с сентября по первой ценовой зоне отклонения увеличиваются по внешней инициативе ИВ1, возникающей в результате изменения расчета ПБР. В ноябре по второй ценовой зоне большое отклонение по собственной регулировочной инициативе вверх (ИСР+) связано с изменением участниками ОРЭ минимальной величины мощности.

Рис. 49. Объемы инициатив в первой ценовой зоне на балансирующем рынке в 2006 г.

Рис. 50. Объемы инициатив во второй ценовой зоне на балансирующем рынке в 2006 г.

ИВ1 – внешняя инициатива, равная разнице плана балансирующего рынка и торгового графика.

ИВ0 – внешняя спорадическая (диспетчерская) команда, возникающая в случае отклонения фактического потребления от прогнозного, аварийных отключений линий или блоков станций.

ИВА – отклонение по аварийной инициативе вследствие срабатывания автоматики (в рассматриваемый период отсутствовало).

ИВС – внешняя сальдированная инициатива, возникающая, если ИВ0, ИВ1 и ИВА имеют разные знаки, и равная сальдированной величине этих инициатив.

ИС – собственная инициатива.

ИВР (ИВР0) – внешняя регулировочная инициатива (оперативная внешняя регулировочная инициатива).

ИСР – собственная регулировочная инициатива.

# Footnotes

Федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий в порядке, установленном федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».